Kontrolskema til præ-accepterede løsninger for

Drift, kontrol og vedligehold og Redningsberedskabets indsatsmuligheder

| Punkt | Drift, kontrol og vedligehold – Kapitel 5 | JA | NEJ | Ikke relevant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5a | Er der udarbejdet en drift, kontrol og vedligeholdelsesplan (DKV) jf. §137-142 + §157, for følgende?: Transportable konstruktioner til flere end 150 personer (forsamlingstelte). Midlertidige camping- og salgsområder. |  |  |  |
| 5b | Er personale blevet instrueret i brand- og evakueringsinstruksen, ordensregler, placering og brug af håndslukningsudstyr og brandtekniske installationer? |  |  |  |
| 5.1 | Er der udarbejdet driftsjournal for forsamlingstelte til flere end 150 personer? |  |  |  |
| 5.2a | Er der udarbejdet og ophængt en brand- og evakueringsinstruks der hvor personalet færdes? |  |  |  |
| 5.2b | Er der udarbejdet og ophængt en særskilt brand- og evakueringsinstruks for forsamlingstelte der hvor personalet færdes? |  |  |  |
| 5.3 | Er der udarbejdet et opslag og ordensregler for forebyggelse af brand? |  |  |  |

| Punkt | Redningsberedskabets Indsatsmuligheder – Kapitel 6 | JA | NEJ | Ikke relevant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Er der udlagt brandveje med en bredde på minimum 3m og højde på 3,4m? |  |  |  |
|  | Hvor indsatspersonel skal stige ud af køretøjer og frembringe materiel, er der minimum 5 m i bredden Det bemærkes, at BR18 dikterer 6 m til udstigningsareal (Kapitel 5: Redningsberedskabets Indsatsmuligheder) |  |  |  |
|  | Er brandvejene sammenfaldende med de udlagte friområder? |  |  |  |
|  | Er brandvejene befæstet og kørefaste? |  |  |  |
|  | Er der fra brandvejen og til ethvert sted på området højst 80m i lige ganglinje (slangevej)? |  |  |  |

Fravigelser fra Bilag 11, Kapitel 5 og 6