Kontrolskema til præ-accepterede løsninger for midlertidig overnatning

Midlertidig overnatning kan ske på følgende måder: Overnatning i lokaler i anvendelseskategori 2, 3 eller 6 (skal meddeles Roskilde Brandvæsen) eller Overnatning efter godkendt DKV-plan eller Overnatning der har fået meddelt byggetilladelse (skal ansøges ved byggemyndigheden) Felter markeret med grå skal ikke udfyldes.

| Punkt | Midlertidig overnatning – Bilag 11b | Ja | Nej | Ikke relevant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Midlertidig overnatning i bygningsafsnit i anvendelseskategori 2, 3 og 6 |
| 2.1a | Finder midlertidig overnatning sted i bygningsafsnit henført til anvendelseskategori 2, 3 og/eller 6? |  |  |  |
| 2.1b | Er der meddelt midlertidig overnatning til kommunalbestyrelsen (byggemyndighed eller brandvæsen) senest 14 dage før første overnatningsdøgn? Gældende for bygningsafsnit henført til anvendelseskategori 2, 3 og 6 |  |  |  |
| Midlertidig overnatning efter godkendt DKV-plan |
| 2.2.1a | Finder midlertidig overnatning sted i bygningsafsnit hvor overnatningen er beskrevet i byggeriets DKV-plan og er udarbejdet af en certificeret brandrådgiver? Dette gælder alle anvendelseskategorier. |  |  |  |
| 2.2.1b | Er der meddelt midlertidig overnatning efter DKV-plan til kommunalbestyrelsen (byggemyndighed eller brandvæsen) senest 14 dage før første overnatningsdøgn? |  |  |  |
| 2.3 | Er DKV-planen vedlagt meddelelse om midlertidig overnatning jf. DKV-plan? |  |  |  |
| Midlertidig overnatning med byggetilladelse |
| 2.2.2a | Er der ansøgt om byggetilladelse til midlertidig overnatning som ikke er beskrevet i DKV-plan eller foregår i anvendelseskategori 2, 3 eller 6? |  |  |  |
| 2.2.2b | Indeholder ansøgning om byggetilladelse til midlertidig overnatning følgende? Driftsjournal for midlertidig overnatning Brand- og evakueringsinstruks Belægningsplan (for rum hvor der er flere end 50 overnattende) Tegning med angivelse af maks. antal overnattende i rummet, flugtveje helt til det fri, placering af redningsåbninger, røgalarmer, slangevinder og håndslukningsudstyr. |  |  |  |
| 2.2.2c | Er der ansøgt om byggetilladelse til midlertidig overnatning senest 4 uger før første overnatningsdøgn? |  |  |  |
| Generelle regler |
| 3.1a | Er der en myndig person til stede ved midlertidig overnatning for unge under 18? |  |  |  |
| 3.1b | Er der fast vågen vagt, som foretager inspektionsrunder, i bygningsafsnit hvor der pågår overnatning for flere end 150 personer? |  |  |  |
| 3.2 | Er der i rummet for midlertidig overnatning udlagt flugtvejspassager der fører fra soveplads til udgangsdør fra rummet? |  |  |  |
| 3.3 | Er bygningsafsnit uden automatisk varslingsanlæg indrettet på følgende måde? Røgalarmer i hvert enkelt overnatningslokale Lokaler uden dør direkte til det fri skal også have røgalarm i den tilhørende flugtvej Hvis flere røgalarmer skal de være sammenkoblede i hele bygningsafsnittet Røgalarmer opsættes med en maksimal horisontal afstand på 10m imellem Røgalarmer opsættes i loftet på lokalets højeste sted, højst 11m over gulvniveau Alternativt til røgalarmer skal der være en fast vågen vagt i hvert overnatningslokale som skal kunne varsle alle i lokalet eller aktivere et internt varslingsanlæg. |  |  |  |
| 3.4a | Er rum på højst 150 m² indrettet på følgende måde? Udgang direkte til terræn i det fri eller Flugtvejsgang med flugtvej i modstående ender med maksimalt 30m til nærmeste udgang Overnatningslokalerne skal være placeret direkte i terræn med udgang til det fri eller Med redningsåbninger for hver påbegyndte 10 personer. (Redningsåbningers underkant må højst være 2m over terræn) |  |  |  |
| 3.4b | Er rum på over 150 m² indrettet på følgende måde? 2 udgangsdøre til uafhængige flugtveje, der går til terræn i det fri Udgangsdøre skal være placeret i lokalets modstående ender |  |  |  |
| 3.4c | Er der overnatning i lokaler højere end 1. sal og er disse indrettet som punkt 3.4.b? |  |  |  |
| 3.5 | Er der for bygningsafsnit uden slangevinder, opsat håndslukningsudstyr i overnatningslokalerne? |  |  |  |
| 3.6 | Er der udarbejdet driftsjournal for den midlertidige overnatning? Ved overnatninger der løber over flere døgn, skal driftsjournalen udfyldes hvert døgn. |  |  |  |
| 3.7a | Er der udarbejdet en belægningsplan for rum med flere end 50 overnattende? |  |  |  |
| 3.7b | Er overnatningsrum indrettet med højst én overnattende pr. 2,5 m² gulvareal? |  |  |  |