| Vejledning Brandteknisk installationer |  |
| --- | --- |
|  | Forebyggende Afdeling Gammel Vindingevej 10 4000 Roskilde Revisionsdato: November 2024 |

Oprettelse af tilslutning for ABA/AVS til Roskilde Brandvæsen

I forbindelse med oprettelsen af en tilslutning for et automatisk brandalarmanlæg (ABA) eller et automatisk sprinkleranlæg (AVS) med alarmoverførelse til Roskilde Brandvæsen, er følgende gældende og skal anvendes:

- Betingelser for alarmoverførelser

- Aftale – Brandtekniske installationer

- Nøgleboks – Roskilde Brandvæsen

Eventuelle spørgsmål til aftalen, de myndighedsmæssige forhold og lignende kan rettes primært til mail: forebyggende@roskilde.dk eller Roskilde Brandvæsen på telefon 46 31 39 00, mandag-torsdag: kl. 9.00 - 14.00 og fredag: 8.00 – 13.00.

Betingelser for alarmoverførelser med tilhørende bilag, samt Roskilde Brandvæsens eventuelle supplerende vilkår, er en integreret del aftalen, og således en del af hele aftalegrundlaget. Betingelserne kan findes på Roskilde Brandvæsens hjemmeside.

Ekspeditionstid

Der kan forventes en ekspeditionstid på 5 hverdage fra modtagelse af korrekt udfyldte dokumenter, aftale og nøgleboks.

Opsætning

Opsætning på Hovedstadens Beredskabs Vagtcentral:

- Primær VC: 		DOA: 1-11-07-0200 		IP: 80.80.16.34, port 18100

- Sekundær VC: 	DOA: 1-11-08-0210		IP: 80.80.2.154, port 18100

Kontakt til Hovedstadens Beredskabs vagtcentral kan, efter oprettelse af tilslutning dvs. vedr. selve alarmoverførelsen, ske på tlf.nr.: 33 43 16 99.

Vagtcentralen har mulighed for at modtage følgende typer:

. Alarmnet ATU-8

. CSL

. DALKO

. Alarmnet ATU-440

Takster

Se priser på vores hjemmeside i forbindelse med alarmoverførelser

* Ved oprettelse afregnes den årlige afgift for de resterende måneder af året. Afregningen starter fra modtagelse af oprettelsesskema.

(taksterne prisfremskrives som udgangspunkt én gang om året, ved årsskiftet)